## Proposta
| 1 | 132019 | 0 | 2
CAMARA MUNICIPAL DE JATAI
Planilha para Proposta do Pregão Nº 013/2019
Processo Número: 610/2019
Data da Sessão: 04/12/2019, AS 14:00h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
1 | UNID. | 3 | Aparelho ar condicionado Split tipo piso/teto - capacidade 58.000 Btu/h - Fase Trifásico 380 volts - ciclo frio - cor branco |  |  | 0 | 0 | Sim
2 | UNID. | 4 | Aparelho ar condicionado Split - capacidade 18.000 Btu/h - linha modelo Inverter - ciclo frio, cor branco - tensão 220 volts monofásico. |  |  | 0 | 0 | Sim
3 | UNID. | 4 | Aparelho ar condicionado Split - capacidade 12.000 Btu/h - linha modelo Inverter - ciclo frio, cor branco - tensão 220 volts monofásico. |  |  | 0 | 0 | Sim
4 | UNID. | 3 | Serviço de instalação Ar-Condicionado 58.000 Btu/h (Novos) - Instalação - Mão de Obra. Material incluso |  |  | 0 | 0 | Sim
5 | UNID. | 2 | Serviço de instalação Ar-Condicionado 18.000 Btu/h (Novos) - Instalação - Mão de Obra. Material incluso |  |  | 0 | 0 | Sim
6 | UNID. | 1 | Serviço de instalação Ar-Condicionado 18.000 Btu/h (Novos) - Instalação - Mão de Obra. Material incluso |  |  | 0 | 0 | Sim
7 | UNID. | 2 | Serviço de Instalação de Aparelho de Ar-Condicionado 12.000 Btu/h (Novos) - Instalação - Mão de Obra e Material Incluso |  |  | 0 | 0 | Sim
8 | UNID. | 1 | Serviço de Instalação de Aparelho de Ar-Condicionado 12.000 Btu/h (Novo) - Instalação - Mão de Obra e Material Incluso |  |  | 0 | 0 | Sim
9 | UNID. | 1 | Serviço de Manutenção de Aparelho de Ar-Condicionado 24.000 Btu/h - Remoção/Retirada e Reinstalação utilizando o mesmo material - Somente Serviço de Mão de Obra |  |  | 0 | 0 | Sim
10 | UNID. | 3 | Serviço de Manutenção de Aparelho de Ar-Condicionado 36.000 Btu/h - remoção/retirada e reinstalação - Serviço de Mão de Obra |  |  | 0 | 0 | Sim
11 | UNID. | 1 | Serviço de Manutenção de Aparelho de Ar-Condicionado 12.000 Btu/h - Remoção/Retirada - Serviço de Mão de Obra |  |  | 0 | 0 | Sim
12 | UNID. | 2 | Serviço de Manutenção de Aparelho de Ar-Condicionado 12.000 Btu/h - Remoção/Retirada - Serviço de Mão de Obra |  |  | 0 | 0 | Sim
13 | UNID. | 1 | Serviço de Manutenção de Aparelho de Ar-Condicionado 9.000 Btu/h - Remoção/Retirada - Serviço de Mão de Obra |  |  | 0 | 0 | Sim
14 | UNID. | 1 | Serviço de Manutenção de Aparelho de Ar-Condicionado 18.000 Btu/h - Remoção/Retirada - Serviço de Mão de Obra |  |  | 0 | 0 | Sim
15 | UNID. | 1 | Serviço de Manutenção de Aparelho de Ar-Condicionado 12.000 Btu/h - Reinstalação - Usando o mesmo Material - Serviço de Mão de Obra (fundo a fundo) |  |  | 0 | 0 | Sim
TOTAL | [6 empty] | 0